| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Część Nr 1: Nazwa: odczynniki do diagnostyki bakteriologicznej z dzierżawą analizatora. Lp.; Nazwa handlowa, numer katalogowy; Jednostka miary; Cena jednostkowa netto; VAT [%]; Cena jednostkowa brutto; Ilość na 24 m-ce; Wartość netto; Wartość brutto. 1; Automatyczny test do identyfikacji bakterii Gram- ujemnych; sztuk; 600. 2; Automatyczny test do identyfikacji bakterii Gram- dodatnich; sztuk; 1500. 3; Automatyczny test do identyfikacji grzybów; sztuk; 120. 4; Automatyczny test do identyfikacji Neisseria i Haemophilus; sztuk; 60. 5; Automatyczny test do identyfikacji mikroorganizmów z rodziny Bacillaceae; sztuk; 40. 6; Automatyczny test do identyfikacji mikroorganizmów beztlenowych oraz z rodzaju Corynebacterium; sztuk; 40. 7; Agar czekoladowy z polyviteksem - płytki; sztuk; 500. 8; Agar czekoladowy z polyviteksem i zestawem antybiotyków - płytki; sztuk; 80. 9; Agar krwawy z 5% krwią baranią - płytki; sztuk; 1040. 10; Agar krwawy z 5% krwią baranią z dodatkiem kwasu naliksydowego i kolistyny - płytki; sztuk; 1040. 11; Podłoże wybiórcze do hodowli Enterococcus - płytki; sztuk; 840. 12; Podłoże Sabouraud z chloramfenikolem w butelkach o pojemności nie większej niż 100 ml; sztuk; 160. 13; MacConkey agar z fioletem krystalicznym - płytki; sztuk; 900. 14; Roztwór do przygotowania zawiesiny do oznaczania identyfikacji i lekowrażliwości; litr; 24. 15; Podłoże Tryptic Soy Agar TSA do kontroli jałowości powietrza - płytki; sztuk; 40. 16; Podłoże Chapmana (Mannitol Salt Agar) - płytki; sztuk; 740. 17; Mueller-Hinton agar z krwią końską 5% i 20mg/l NAD - płytki; sztuk; 480. 18; Mueller-Hinton agar zgodny z EUCAST – płytki; sztuk; 480. 19; Mueller-Hinton agar z kloksacyliną - płytki; sztuk; 40. 20; Automatyczny test do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram ujemnych *; sztuk; 560. 21; Automatyczny test do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich*; sztuk; 1400. 22; Automatyczny test do oznaczania lekowrażliwości drożdżaków; sztuk; 80. 23; Bulion tryptozowo-sojowy - w probówkach; sztuk; 60. 24; Bulion mózgowo-sercowy w probówkach; 40. 25; Podłoże do posiewu i bezpośredniej identyfikacji Streptococcus agalactiae (chromogenie) -płytki; sztuk; 1200. 26; Bulion Todd Hewitta z antybiotykami w probówkach; sztuk; 2000. 27; Podłoże chromogenne do identyfikacji patogenów z moczu - płytki; sztuk; 120. 28; Podłoże chromogenne do wykrywania gronkowców MRSA - płytki; sztuk; 40. 29; Podłoże chromogenne do wykrywania szczepów wytwarzających karbapenemazy różnicujące - płytki; sztuk; 40. 30; Podłoże chromogenne do wykrywania oporności OXA-48 - płytki; sztuk; 40. 31; Podłoże chromogenne do wykrywania oporności ESBL i VRE – płytki dwudzielne; sztuk; 40. 32; Fiolet krystaliczny - barwnik do metody Grama, opakowanie nie większe niż 2l; opak.; 2. 33; Płyn Lugola - barwnik do metody Grama, opakowanie nie większe niż 2l; opak.; 2. 34; Alkohol etylowy ( odbarwiacz) – do metody Grama, opakowanie nie większe niż 2l; opak.; 4. 35; Safranina - barwnik do metody Grama , opakowanie nie większe niż 2l; opak.; 2. 36; Test do hodowli, identyfikacji i lekowrażliwości Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp.; sztuk; 1300. 37; Test cefinazowy- krążki z nitrocefiną; opak.; 3. 38; Test do wykrywania oksydazy cytochromowej w ampułkach; sztuk; 100. 39; Testy do manualnej identyfikacji Neisseria i Haemophilus; sztuk; 80. 40; Podłoże do przygotowywania zawiesin bakterii Gram ujemnych i dodatnich w ampułkach, opakowanie nie większe niż 2 ml; sztuk; 1000. 41; Test do wykrywania katalazy, opakowania nie większe niż 5 ml; opak.; 2. 42; Kompletny test do potwierdzenia obecności karbapenemaz; sztuk; 40. 43; Zestaw do wytwarzania warunków beztlenowych i/lub mikroaerofilnych 5% CO2 (saszetka, torebka, klips); sztuk; 40. 44; Plastikowe paski gradientowe E-test do oznaczania MIC; sztuk; 180. 45; Plastikowe paski gradientowe E-test do oznaczania mechanizmów oporności; sztuk; 120. 46; Standards kit densichek plus; opak.; 3. 47; Dzierżawa analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości wraz z aplikatorem ( aparat do wystandaryzowanego pobierania badania z powierzchni); miesiąc; 24. 48; Akcesoria i części zużywalne do dzierżawionego analizatora. Wymienić …………. Razem. *podać nr katalogowe wszystkich dostępnych testów. Zamawiający dopuszcza w czasie trwania umowy zmiany nr katalogowych kart. Ceny kart pozostaną bez zmian. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: - Certyfikat ISO 9001 na produkcję podłoży gotowych na płytkach, probówkach i butelkach, testów i krążków antybiotykowych. - Certyfikat ISO 13485:2003 podłoża na płytkach. 3. Certyfikaty Kontroli Jakości do każdej serii podłoży na płytkach i w probówkach, butelek, testów. Do oferty dołączyć przykładowe certyfikaty dla poszczególnych produktów. 4. Parametry graniczne dla podłoży gotowych na płytkach i w probówkach: a) średnica płytki 9 cm, b) świadectwo kontroli jakości (Certyfikat Kontroli Jakości Każdej Partii Produktów) zawiera minimum: - nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, - ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność, - dla pożywki Mueller-Hinton certyfikat powinien zawierać kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiotykowych, c) nadruk na płytce powinien zawierać nazwę pożywki, numer serii, datę ważności, godzinę rozlania. 5. Terminy ważności podłoży na płytkach: - minimum 4-6 tygodni dla pożywek zawierających krew, - minimum 4-10 tygodni dla pozostałych pożywek. Do oferty dołączyć wykaz terminów ważności pożywek. 6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji merytorycznych. 7. Wielkość op. 10-20 sztuk. Płytki muszą być opakowane w folię oraz karton w celu zabezpieczenia przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed dostępem światła słonecznego. Na kartonie musi być nadruk z nr katalogowym, nazwą podłoża, nr serii. 8 . Potwierdzenie właściwych wymagań wymienionych w punkcie 7.7. SIWZ (jeśli dotyczy). ........................................ Podpis przedstawiciela Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pozycja 47: Dzierżawa analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości wraz z aplikatorem (aparat do wystandaryzowanego pobierania badania z powierzchni)

PARAMETRY ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW

I OKREŚLENIA LEKOWRAŻLIWOŚCI

Nazwa  analizatora..............................................................................................

Producent/Firma.........................................................................................................

Urządzenie  typ...........................................................................................................

Rok produkcji..............................................................................................................

| Lp. | Parametr/warunek | Warunek graniczny | Oferowane parametry TAK/NIE* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie). | TAK |  |
| 2 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości | TAK |  |
| 3 | Czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 4 | Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej. | TAK |  |
| 5 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S, I, R) | TAK |  |
| 6 | Graficzna wersja oprogramowania. | TAK |  |
| 7 | Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu. | TAK |  |
| 8 | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego. | TAK |  |
| 9 | Oprogramowanie w systemie WINDOWS. | TAK |  |
| 10 | Kolometryczna metoda identyfikacji. | TAK |  |
| 11 | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką, mieszadło (tzw. vortex) i UPS . | TAK |  |
| 12 | Interpretacja wyników przez Zaawansowany System Exportowy, przedstawiona graficznie. System EUCAST | TAK |  |
| 13 | Możliwość archiwacji danych na CD lub innym nośniku | TAK |  |
| 14 | Testy do identyfikacji i antybiogramów rozdzielne. | TAK |  |
| 15 | Identyfikacja następujących drobnoustrojów: - Gram - ujemnych - Gram – dodatnich - Beztlenowców - Neisseria, Haemophilus - Drożdżaków |  |  |
|  |  | TAK |  |
| 16 | Oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów: - Gram - ujemnych - Gram - dodatnich - Drożdżaków | TAK |  |
| 17 | Identyfikacja mechanizmów w oporności jak: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA | TAK |  |
| 18 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowi oddzielnie pakowane | TAK |  |
| 19 | System wyposażony w komputer będący integralną część całości umożliwiający rejestrację, przygotowanie listy roboczej wykonywanych badań, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację | TAK |  |
| 20 | Pełna instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim -dopuszcza się wersję elektroniczną zapisaną na CD ROM, | TAK |  |
| 21 | Analizator posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE | TAK |  |
| 22 | Punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr telefonu, fax) Wpisać |  |  |

* wypełnia Wykonawca

Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany analizator jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów

i inwestycji.

........................................

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 	                                                                                                         Załącznik nr 2 do SIWZ

Część Nr  2: Nazwa: odczynniki do diagnostyki HIV i Toksoplasma gondii.

| Lp. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Ilość na 24 m-ce | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy IV generacji HIV - do oznaczania przeciwciał i antygenu jednocześnie | ilość oznaczeń |  |  |  | 600 |  |  |
| 2 | Testy do oznaczania przeciwciał klasy IgM przeciw Toksoplasma gondii | ilość oznaczeń |  |  |  | 60 |  |  |
| 3 | Testy do oznaczania przeciwciał klasy IgG przeciw Toksoplasma gondii | ilość oznaczeń |  |  |  | 60 |  |  |
| 4 | Testy do oznaczania awidności przeciwciał klasy IgG przeciw Toksoplasma gondii | ilość oznaczeń |  |  |  | 60 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Odczynniki (poz.1-4) do analizatora Mini VIDAS będącego własnością Zamawiającego.

2. Zestawy odczynnikowe zawierają kalibratory i materiały kontrolne.

3. Trwałość odczynników ( zestawów testowych ) min. 4 miesiące.

4. Potwierdzenie właściwych wymagań wymienionych w punkcie 7.7. SIWZ (jeśli dotyczy).

........................................

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY										Załącznik nr 2  do SIWZ

Część Nr  3 : Nazwa: odczynniki i dzierżawa analizatorów do oznaczania DNA: Chlamydia trachomatis i wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) metodą Real- time-PCR.

| Lp. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Ilość na 24 m-ce | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do wykrywania DNA Chlamydia trachomatis oparty na technologii PCR w czasie rzeczywistym (Real-time PCR) | jedno oznaczenie/badanie |  |  |  | 2000 |  |  |
| 2 | Zestaw do wykrywania DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) oparty na technologii PCR w czasie rzeczywistym (Real-time PCR) | jedno oznaczenie/badanie |  |  |  | 600 |  |  |
| 3 | Dzierżawa analizatora z oprogramowaniem do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych w technologii Real-time PCR | miesiąc |  |  |  | 24 |  |  |
| 4 | Dzierżawa analizatora z oprogramowaniem do automatycznej amplifikacji i detekcji sekwencji kwasów nukleinowych w technologii Real-time PCR | miesiąc |  |  |  | 24 |  |  |
| 5 | Akcesoria i części zużywalne do dzierżawionych analizatorów. Wymienić …………. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

I. Pozycja 1:

- Zestaw do wykrywania DNA Chlamydia trachomatis oparty na technologii Real-time PCR: amplifikacja i detekcja w czasie rzeczywistym;

- Zestaw zawiera odczynniki do automatycznej izolacji DNA oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do automatycznej amplifikacji/detekcji DNA;

- Wymagana kontrola wewnętrzna reakcji (Internal Control) z koniecznością jej użycia na etapie izolacji DNA dla każdej próbki badanej i kontroli;

- Zestaw zawiera materiał kontrolny (kontrola dodatnia i ujemna) oraz elementy zużywalne dostosowane do ilości badań;

- Zestaw zawiera enzymatyczną ochronę przed kontaminacją;

- Zestaw zwalidowany na danych analizatorach i z materiałami zużywalnymi;

- Wymagane podłoża do pobierania i transportu materiału klinicznego wraz z wymazówkami  posiadający walidację z ww. zestawem  diagnostycznym.

II. Pozycja 2:

      - Zestaw odczynnikowy oparty na  technologii PCR w czasie rzeczywistym (Real-time PCR) do wykrywania DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV);

      - Zestaw zawiera gotowe zestawy odczynnikowe do automatycznej izolacji DNA HPV z wymazów z szyjki macicy;

      - Zestaw zawiera gotowe zestawy odczynnikowe do reakcji amplifikacji/detekcji  DNA HPV w technologii Real-time PCR;

      - Możliwość wykrywania 14 genotypów wysokiego ryzyka (HR): z oddzielną identyfikacją typu 16 oraz 18 i wykrywaniem pozostałych 12 typów: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 i 68 wirusa HPV;

      - Brak reakcji krzyżowych z typami niskiego ryzyka onkogennego HPV;

      - Test posiada enzymatyczną ochronę przed kontaminacją;

      - Komórkowa kontrola wewnętrzna dla każdej próbki badanej i kontrolnej (ß-globina);

      - Zestaw zwalidowany na danych analizatorach i z materiałami zużywalnymi;

10.Zestawy odczynnikowe są kompletne, tzn. zawierają materiał kontrolny oraz elementy zużywalne dostosowane do ilości badań;

11.Wymagane płynne podłoża cytologiczne do pobierania materiału klinicznego zwalidowane z oferowanym zestawem diagnostycznym.

12. Próbki pobrane od pacjentów na płynne podłoże mogą być bezpośrednio umieszczane w analizatorze.

III. Pozycje 1,2:

- Przy każdorazowym zamówieniu odczynników wymagane dołączenie certyfikatu jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii odczynników;

- Do testów dołączona przez producenta instrukcja w wersji polskiej i anglojęzycznej (oryginalnej), obejmująca szczegółową procedurę wykonania oznaczenia oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników,  czułość analityczną;

- Potwierdzenie właściwych wymagań wymienionych w punkcie 7.7. SIWZ (jeśli dotyczy).

........................................

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

Pozycja 3: Dzierżawa analizatora z oprogramowaniem do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych w technologii Real-time PCR

PARAMETRY ANALIZATORA DO AUTOMATYCZNEJ IZOLACJI KWASÓW NUKLEINOWYCH

W TECHNOLOGII REAL-TIME PCR

Nazwa analizatora ..............................................................................................

Producent/Firma.........................................................................................................

Urządzenie  typ...........................................................................................................

Rok produkcji..............................................................................................................

| Lp. | Parametr/warunek | Warunek graniczny | Oferowane parametry TAK/NIE* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator umożliwia automatyczną izolację kwasów nukleinowych z próbek pacjentów | TAK |  |
| 2 | Możliwość wykonania izolacji z próbki pierwotnej, do której został pobrany materiał | TAK |  |
| 3 | Automatyczny system pipetujący zabezpieczający przed powstawaniem aerozoli w trakcie wymuszonego mechanicznego odrzucania końcówek | TAK |  |
| 4 | Automatyczny analizator wyposażony w komputer, monitor, drukarkę i dodatkowy sprzęt niezbędny do prawidłowego działania | TAK |  |
| 5 | Aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania umowy | TAK |  |
| 6 | Wyposażenie w awaryjny zasilacz akumulatorowy (UPS) | TAK |  |
| 7 | Walidacja testów do zastosowanego analizatora | TAK |  |
| 8 | Bezpłatna obsługa serwisowa w okresie dzierżawy analizatora | TAK |  |
| 9 | Instalacja analizatora uwzględnia wszystkie niezbędne elementy wyposażenia dostarczone na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 10 | Pełna instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim | TAK |  |
| 11 | Analizator i dedykowane do niego materiały zużywalne posiadają znak CE do diagnostyki in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE | TAK |  |
| 12 | Punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr telefonu, fax) Wpisać | TAK |  |

* wypełnia Wykonawca

Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

........................................

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

Pozycja 4: Dzierżawa analizatora z oprogramowaniem do automatycznej amplifikacji i detekcji sekwencji kwasów nukleinowych

w technologii Real-time PCR

PARAMETRY ANALIZATORA DO AUTOMATYCZNEJ  AMPLIFIKACJI I DETEKCJI SEKWENCJI

KWASÓW NUKLEINOWYCH W TECHNOLOGII REAL-TIME PCR

Nazwa analizatora ..............................................................................................

Producent/Firma.........................................................................................................

Urządzenie  typ...........................................................................................................

Rok produkcji..............................................................................................................

| Lp. | Parametr/warunek | Warunek graniczny | Oferowane parametry TAK/NIE* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator wykorzystujący technologię PCR w czasie rzeczywistym (Real-time PCR) - z jednoczesną amplifikacją i detekcją kwasów nukleinowych | TAK |  |
| 2 | Analizator do przeprowadzania reakcji amplifikacji/detekcji wyposażony w komputer, monitor, drukarkę i dodatkowy sprzęt niezbędny do prawidłowego działania | TAK |  |
| 3 | Proces amplifikacji i detekcji przebiegający w zamkniętej probówce | TAK |  |
| 4 | Zamknięty pokład aparatu – nie wymaga obsługi po wstawieniu próbek | TAK |  |
| 5 | Walidacja testów do zastosowanego analizatora | TAK |  |
| 6 | Wyposażenie w awaryjny zasilacz akumulatorowy (UPS) | TAK |  |
| 7 | Program komputerowy zapewniający sterowanie analizatorem i automatyczną interpretację wyników | TAK |  |
| 8 | Aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania umowy | TAK |  |
| 9 | Wyniki dostępne natychmiast po zakończeniu reakcji bez konieczności wykonywania dodatkowych etapów | TAK |  |
| 10 | Archiwizacja i przechowywanie wyników badań | TAK |  |
| 11 | Pełna instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim | TAK |  |
| 12 | Bezpłatna obsługa serwisowa w okresie dzierżawy analizatora | TAK |  |
| 13 | Instalacja analizatora uwzględnia wszystkie niezbędne elementy wyposażenia dostarczone na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 14 | Analizator i dedykowane do niego materiały zużywalne posiadają znak CE do diagnostyki in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE | TAK |  |
| 15 | Punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr telefonu, fax) Wpisać | TAK |  |

* wypełnia Wykonawca

Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

........................................

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY									Załącznik nr 2 do SIWZ

Część Nr 4: Nazwa: testy VDRL i USR

| Lp. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Ilość na 24 m-ce | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antygen kardiolipinowy VDRL do odczynu mikroflokulacji z surowicą inaktywowaną, opakowanie - 1 ampułka po 5ml. | opakowanie |  |  |  | 8 |  |  |
| 2 | Antygen kardiolipinowy USR do szybkiego odczynu mikroflokulacji z surowicą nieinaktywowaną, opakowanie nie większych niż 25 ampułek po 1 ml. | opakowanie |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Antygen kardiolipinowy VDRL zawiera w zestawie buforowany roztwór chlorku sodu.

- Potwierdzenie właściwych wymagań wymienionych w punkcie 7.7. SIWZ (jeśli dotyczy).

........................................

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY										Załącznik nr 2 do SIWZ

Część Nr 5: Nazwa: test TPHA

| Lp. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Ilość na 24 m-ce | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test TPHA – do jakościowego i półilościowego wykrywania przeciwciał przeciwko Treponema pallidum w ludzkiej surowicy lub osoczu metodą biernej hemaglutynacji, 1 op. na 200 oznaczeń | opakowanie |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Potwierdzenie właściwych wymagań wymienionych w punkcie 7.7. SIWZ (jeśli dotyczy).

........................................

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY										Załącznik nr 2 do SIWZ

Część Nr 6: Nazwa: odczynniki do wykrywania przeciwciał przeciw Giardia lamblia metodą immunofluorescencji pośredniej

| Lp. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Ilość na 24 m-ce | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkiełka pokryte antygenem do wykrywania przeciwciał Giardia lamblia w surowicy metodą immunofluorescencji pośredniej, (szkiełka 6 polowe) | ilość szkiełek |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 | Kontrola pozytywna zawierająca przeciwciała klasy IgG Giardia lamblia, opakowania nie większe niż 0,3 ml | ml |  |  |  | 1,8 |  |  |
| 3 | Anty- ludzka immunoglobulina IgG znakowana FITC (izotiocyjanianem fluoresceiny), konjugat, opakowania nie większe niż 3 ml | ml |  |  |  | 3 |  |  |
| 4 | Anty-ludzka immunoglobulina IgM znakowana FITC (izotiocyjanianem fluoresceiny), konjugat, opakowania nie większe niż 3 ml | ml |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Potwierdzenie właściwych wymagań wymienionych w punkcie 7.7. SIWZ (jeśli dotyczy).

........................................

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY										Załącznik nr 2 do SIWZ

Część Nr 7: Podłoże do hodowli Trichomonas vaginalis

| Lp. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Ilość na 24 m-ce | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże do hodowli Trichomonas vaginalis – probówki o pojemności 2,5 ml. | sztuk |  |  |  | 900 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Certyfikat ISO 9001 na produkcję podłoża w probówce.

- Certyfikaty Kontroli Jakości do każdej serii gotowego podłoża w probówkach.

- Potwierdzenie właściwych wymagań wymienionych w punkcie 7.7. SIWZ (jeśli dotyczy).

........................................

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY										Załącznik nr 2 do SIWZ

Część Nr  8: Nazwa: testy immunoenzymatyczne do wykrywania przeciwciał przeciw Chlamydia trachomatis klasy IgA i IgG w surowicy

| Lp. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Ilość na 24 m-ce | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test immunoenzymatyczny do wykrywania przeciwciał klasy IgA przeciw Chlamydia trachomatis | opakowanie |  |  |  | 2 |  |  |
| 2 | Test immunoenzymatyczny do wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciw Chlamydia trachomatis | opakowanie |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Pozycja 1 i 2:

- Potwierdzenie właściwych wymagań wymienionych w punkcie 7.7. SIWZ (jeśli dotyczy).

- Testy immunoenzymatyczne na 96 oznaczeń.

- Testy z wykorzystaniem syntetycznego peptydu z regionu białka błony zewnętrznej tzw. MOMP (major outer membrane protein).

- Wykrywanie swoistych przeciwciał skierowanych wyłącznie przeciw Chlamydia trachomatis.

........................................

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY										Załącznik nr 2 do SIWZ

Część Nr 9: Nazwa: dopełniacz liofilizowany świnki morskiej

| Lp. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Ilość na 24 m-ce | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dopełniacz liofilizowany świnki morskiej, ampułki nie większe niż 5 ml | ml |  |  |  | 250 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Odczynnik nie może być poddany procesowi konserwacji.

- Potwierdzenie właściwych wymagań wymienionych w punkcie 7.7. SIWZ (jeśli dotyczy).

........................................

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY										Załącznik nr 2 do SIWZ

Część Nr 10: Podłoża do diagnostyki mikologicznej i oznaczania mechanizmów oporności

| Lp | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Ilość na 24 m-ce | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych – opakowanie nie większe niż 20 płytek testowych | opak. |  |  |  | 6 |  |  |
| 2 | Podłoże Sabouraud z chloramfenikolem - butelki o pojemności 200 ml | sztuk |  |  |  | 40 |  |  |
| 3 | Podłoże Sabouraud z chloramfenikolem i aktidionem - butelki o pojemności 200 ml | sztuk |  |  |  | 40 |  |  |
| 4 | Fungisel Agar z czerwienią fenolową - płytki | sztuk |  |  |  | 60 |  |  |
| 5 | Czopek-Dox Agar - płytki | sztuk |  |  |  | 40 |  |  |
| 6 | Podłoże agarowe z mocznikiem – probówki o pojemności nie większej niż 7 ml | ml |  |  |  | 70 |  |  |
| 7 | Podłoże z ekstraktem słodowym Malt Ekstrakt agar – butelki o pojemności nie większej niż 100 ml | sztuk |  |  |  | 10 |  |  |
| 8 | Dixon Agar - płytki | sztuk |  |  |  | 30 |  |  |
| 9 | Sabouraud Dextrose agar – butelki o pojemności nie większej niż 100 ml | sztuk |  |  |  | 10 |  |  |
| 10 | KOH 10% butelki o pojemności nie więcej niż 100 ml | sztuk |  |  |  | 4 |  |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Certyfikat ISO 9001 na produkcję podłoży gotowych na płytkach i w butelkach.

2. Certyfikat ISO 13485:2003 podłoża na płytkach.

3. Certyfikaty Kontroli Jakości do każdej serii podłoży na płytkach i w butelkach.

4. Parametry graniczne dla podłoży gotowych na płytkach:

- średnica płytki 9 cm,

- świadectwo kontroli jakości (Certyfikat Kontroli Jakości Każdej Partii Produktów) zawiera minimum:

- nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności,

- ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność,

- nadruk na płytce powinien zawierać nazwę pożywki, numer serii, datę ważności.

5. Terminy ważności podłoży na płytkach: minimum 4-10 tygodni.

- Wielkość op. 10-20 sztuk. Płytki muszą być opakowane w folię oraz karton w celu zabezpieczenia

przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed dostępem światła słonecznego.

- Potwierdzenie właściwych wymagań wymienionych w punkcie 7.7. SIWZ (jeśli dotyczy).

........................................

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY									Załącznik nr 2 do SIWZ

Część Nr 11: Nazwa: krążki do oznaczania lekowrażliwości i szczepy wzorcowe

| Lp. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Ilość na 24 m-ce | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penicylina 1 jednostka – krążki, opakowanie nie większe niż 50 szt. | opak. |  |  |  | 4 |  |  |
| 2 | Norfloksacyna 10 µg – krążki, opakowanie nie większe niż 50 szt. | opak. |  |  |  | 4 |  |  |
| 3 | Erytromycyna 15 µg – krążki, opakowanie nie większe niż 50 szt. | opak. |  |  |  | 4 |  |  |
| 4 | Klinadamycyna 2 µg – krążki, opakowanie nie większe niż 50 szt. | opak. |  |  |  | 4 |  |  |
| 5 | Tetracyklina 30 µg – krążki, opakowanie nie większe niż 50 szt. | opak. |  |  |  | 4 |  |  |
| 6 | Nitrofurantoina 100 µg – krążki, opakowanie nie większe niż 50 szt. | opak. |  |  |  | 4 |  |  |
| 7 | Moksifloksacyna 5 µg – krążki, opakowanie nie większe niż 50 szt. | opak. |  |  |  | 4 |  |  |
| 8 | Trimetoprim – sulfametoksazol (kotrimoksazol) 1,25-23,75 µg – krążki, opakowanie nie większe niż 50 szt. | opak. |  |  |  | 4 |  |  |
| 9 | Ampicylina 2 µg -krążki, opakowanie nie większe niż 50 szt. | opak. |  |  |  | 4 |  |  |
| 10 | Lewofloksacyna 5 µg – krążki, opakowanie nie większe niż 50 szt. | opak. |  |  |  | 4 |  |  |
| 11 | Cefoxitin 30 µg– krążki, opakowanie nie większe niż 50 szt. | opak. |  |  |  | 4 |  |  |
| 12 | Fusidic Acid 10 µg– krążki, opakowanie nie większe niż 50 szt. | opak. |  |  |  | 4 |  |  |
| 13 | Tobramycin 10 µg– krążki, opakowanie nie większe niż 50 szt. | opak. |  |  |  | 4 |  |  |
| 14 | Nalidixic acid 30– krążki, opakowanie nie większe niż 50 szt. | opak. |  |  |  | 4 |  |  |
| 15 | Amoksycillin/clavulan acid 2/1 µg– krążki, opakowanie nie większe niż 50 szt. | opak. |  |  |  | 4 |  |  |
| 16 | Cefepime 30 µg– krążki, opakowanie nie większe niż 50 szt. | opak. |  |  |  | 4 |  |  |
| 17 | Cefotaxime 5 µg– krążki, opakowanie nie większe niż 50 szt. | opak. |  |  |  | 4 |  |  |
| 18 | Cefpodoxime 10 µg– krążki, opakowanie nie większe niż 50 szt. | opak. |  |  |  | 4 |  |  |
| 19 | Imipenem 10 µg– krążki, opakowanie nie większe niż 50 szt. | opak. |  |  |  | 4 |  |  |
| 20 | Mikroorganizmy z pierwszego pasażu –szczepy wzorcowe pierwszej generacji, opakowanie nie większe niż 10 szt. | Opak. |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Potwierdzenie właściwych wymagań wymienionych w punkcie 7.7. SIWZ (jeśli dotyczy).

........................................

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY										Załącznik nr 2 do SIWZ

Część Nr 12: Nazwa: środki do dezynfekcji powierzchni

| Lp. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Ilość na 24 m-ce | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do szybkiej dezynfekcji małych, delikatnych powierzchni | litr |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 | Preparat do dezynfekcji ogólnej powierzchni | litr |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Pozycja 1: Preparat do szybkiej dezynfekcji małych, delikatnych  powierzchni:

1. Potwierdzenie właściwych wymagań wymienionych w punkcie 7.7. SIWZ.

2. Potwierdzone bezpieczeństwo stosowania.

3. Pełne spektrum działania- zwalcza bakterie, prątki, grzyby, wirusy.

4. Wysoka skuteczność w krótkim czasie działania przy zanieczyszczeniach organicznych: 5 – 15 minut.

5. Możliwość używania w obecności pacjentów.

6. Preparat nie zawiera alkoholu, aldehydów, fenolu i chloru.

7. Możliwość jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni.

8. Nie niszczący powierzchni, nie pozostawiający osadu.

9. Preparat w postaci pianki utrzymującej się na pionowych powierzchniach (nie spływa).

- Gotowy do bezpośredniego użycia.

11.Nie posiadający drażniącego zapachu.

12.Opakowanie o pojemności maksymalnej 1  litra  zaopatrzone w końcówkę spieniającą  i spryskującą.

Pozycja 2: Preparat do dezynfekcji ogólnej powierzchni:

1. Potwierdzenie właściwych wymagań wymienionych w punkcie 7.7. SIWZ.

2. Potwierdzone bezpieczeństwo stosowania.

3. Preparat do dezynfekcji i mycia m.in. dużych powierzchni (np. podłogi),

4. Pełne spektrum działania- zwalcza bakterie, prątki, grzyby, wirusy

5. Skuteczny w obecności zanieczyszczeń biologicznych.

6. Niskie stężenie roztworu roboczego w krótkim czasie działania - 0,25% - 15 minut.

7. Możliwość używania w obecności pacjentów.

8. Możliwość użycia zimnej i ciepłej wody do sporządzenia roztworów roboczych.

9. Roztwór zapachowy np. cytrynowy.

9. Opakowanie o pojemności maksymalnej 5 l z dozownikiem.

........................................

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY										Załącznik nr 2 do SIWZ

Część Nr 13: Nazwa: środki do dezynfekcji rąk

| Lp. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Ilość na 24 m-ce | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etanolowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry w jednorazowych opakowaniach 700 ml pasujących do systemu Sterisol | opakowanie |  |  |  | 55 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Potwierdzenie właściwych wymagań wymienionych w punkcie 7.7. SIWZ.

2. Opakowania po 700 ml dostosowane do dozowników ściennych Sterisol będących na wyposażeniu Zamawiającego.

3. Potwierdzone bezpieczeństwo stosowania.

4. Pełne spektrum działania- zwalcza bakterie, prątki, grzyby, wirusy.

5. Szybka inaktywacja wirusów w tym wirusa Polio w 1 minutę.

6. Czysty mikrobiologicznie.

- Gotowy do bezpośredniego użycia.

8.  Nie drażni skóry, do stosowania do skóry alergicznej i bardzo wrażliwej.

9. Zawiera substancje nawilżające.

........................................

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY										Załącznik nr 2 do SIWZ

Część Nr 14: Nazwa: środki do dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego

| Lp | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Ilość na 24 m-ce | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Środek do dezynfekcji i mycia narzędzi i sprzętu medycznego | litr |  |  |  | 30 |  |  |
| 2 | Środek do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu termolabilnych wyrobów medycznych (sporobójczy) | litr |  |  |  | 140 |  |  |
| 3 | Testy paskowe do kontrolowania stężenia substancji aktywnej środka do dezynfekcji wysokiego poziomu (do poz. 2) | sztuk pasków |  |  |  | 300 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Pozycja1.

1. Potwierdzenie właściwych wymagań wymienionych w punkcie 7.7. SIWZ.

2. Potwierdzone bezpieczeństwo stosowania i skuteczność działania.

3. Pełne spektrum biobójcze - bakteriobójczy, prątkobójczy,  grzybobójczy, wirusobójczy.

4. Preparat zawiera – poliheksanid i trójenzymatyczny kompleks myjący.

5. Wysoka skuteczność biobójcza w obecności zanieczyszczeń organicznych.

6. Krótki czas działania – maksimum 10 minut.

7. Zawiera substancje antykorozyjne.

8. Nie zawiera aldehydów.

9. Wysoka kompatybilność materiałowa – do wszystkich rodzajów wyrobów medycznych.

10. Środek do dezynfekcji w opakowaniach nie większych niż 1 litr, butelka wyposażona w dozownik przelewowy.

Pozycja 2 i 3.

1. Potwierdzenie właściwych wymagań wymienionych w punkcie 7.7. SIWZ.

2. Potwierdzone bezpieczeństwo stosowania i skuteczność działania.

3. Pełne spektrum działania- zwalcza bakterie, prątki gruźlicy, grzyby, wirusy oraz spory.

4. Preparat na bazie kwasu nadoctowego.

5. Do dezynfekcji wysokiego poziomu (sporobójczej) termolabilnego sprzętu medycznego.

6. Pełne spektrum biobójcze (w tym sporobójcze) w krótkim czasie – do 5 minut.

7. Roztwór stabilny i aktywny biobójczo od 7 do 14 dni.

8. Możliwość wielokrotnego użycia tego samego roztworu roboczego.

9. Możliwość kontrolowania aktywności wielokrotnie używanego roztworu przy pomocy paskowych testów kontrolnych.

10. Wysoka kompatybilność materiałowa.

11. Opakowania nie większe niż 5 litrów + aktywator.

........................................

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY										Załącznik nr 2 do SIWZ

Część Nr 15: Nazwa: proszek do prania i dezynfekcji

| Lp | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Ilość na 24 m-ce | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proszek do prania i dezynfekcji | kg |  |  |  | 50 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Potwierdzenie właściwych wymagań wymienionych w punkcie 7.7. SIWZ.

2. Potwierdzone bezpieczeństwo stosowania i skuteczność działania.

3. Nie zawiera chloru i fosforanów.

4. Do wszystkich typów pralnic.

5. Przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji w temperaturze 650C.

6. Możliwość stosowania do tkanin bawełnianych i mieszanek z włókien syntetycznych.

7. Wybiela i usuwa plamy.

8.Dezynfekcja na bazie aktywnego tlenu.

9. Produkty rozpadu ulegające szybkiej i całkowitej biodegradacji.

10. Opakowanie nie większe niż 15 kg.

........................................

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY										Załącznik nr 2 do SIWZ

Część Nr 16: Nazwa: środek dezynfekcyjny do fartuchów ochronnych

| Lp | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Ilość na 24 m-ce | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Środek dezynfekcyjny do odzieży ochronnej, w proszku. | kg |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Potwierdzenie właściwych wymagań wymienionych w punkcie 7.7. SIWZ.

2. Potwierdzone bezpieczeństwo stosowania i skuteczność działania.

3. Preparat zawierający chloraminę T.

4.  Preparat służący do dezynfekcji i wybielania wyrobów wykonanych z tkanin naturalnych i sztucznych.

5. Służący również do namaczania odzieży ochronnej w obecności zanieczyszczeń organicznych.

6. Szerokie spektrum działania – zwalcza bakterie, prątki, grzyby i wirusy.

7. Posiada właściwości dezodorujące.

8. Dobrze rozpuszczalny w wodzie wodociągowej.

9. Opakowanie nie większe niż 1 kg.

........................................

Podpis przedstawiciela Wykonawcy