**Załącznik nr 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro dla zadania pn.: **„Dostawa mikroskopu laboratoryjnego z wyposażeniem**”.

**Znak: D-2/2017**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu laboratoryjnego z wyposażeniem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS MIKROSKOPU I WYPOSAŻENIA**  /*wymienić: nazwa, nr kat., itp*./ | **TAK/NIE\***  **wymienić** |
| 1 | Statyw/korpus mikroskopu – 1 szt. |  |
| 2 | Nasadka tri-okularowa dwupozycyjna – 1 szt.  (obracana, z możliwością regulowania dolnej i górnej pozycji, z regulacją rozstawu źrenic oraz możliwością obrotu o 360º ) |  |
| 3 | Okulary o powiększeniu 10X – 2 szt.  (średnica diafragmy pola 20-22 mm) |  |
| 4 | Obiektywy typu CFI Plan Achromat o powiększeniach:   1. 20X – 1 szt. 2. 40X- 1 szt. 3. 100X do immersji olejowej – 1 szt. |  |
| 5 | Rewolwer obiektywowy- 4-pozycyjny –1 szt. |  |
| 6 | Kondensor Abbego N.A.1.25 – 1 szt. |  |
| 7 | Inne wyposażenie: *wymienić*  …………………… |  |
| 8 | Punkt serwisowy: lokalizacja (adres, nr telefonu, fax) |  |
| 9 | Pełna instrukcja obsługi mikroskopu w języku polskim |  |

\*uzupełnić

…………………………dnia…………….. ………………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy

lub osoby upoważnionej)